## Liste_Materiel
Nomenclature KOSMOS 4.0 |  |  | Dernière mise à jour : | 2025-03-27 | O Fauvarque
Catégorie | Composant | Désignation fournisseur | Référence fournisseur | Détails | Fournisseur | Lien fournisseur | Quantité | Prix unitaire (HT) | Prix unitaire (TTC) | Prix total (TTC)
Caisson principal | Raspberry Pi | Raspberry Pi 5 |  |  | Kubii | https://www.kubii.com/fr/cartes-nano-ordinateurs/4106-1832-raspberry-pi-5-3272496315938.html#/ram-8_gb | 1 | 56.25 | 67.5 | 67.5
| Batterie RTC | Batterie RTC pour Raspberry Pi 5 |  |  | Kubii | https://www.kubii.com/fr/batteries-piles/4110-batterie-pour-l-horloge-en-temps-reel-du-raspberry-pi-5-5056561803739.html | 1 | - | 6 | 6
| Dissipateurs thermiques | Set de 4 heat sinks aluminium |  |  | Kubii | https://www.kubii.com/fr/ventilateurs-dissipateurs-thermiques/2739-set-de-4-heat-sink-aluminium-noir-kubii-3272496299450.html | 1 | - | 2.45 | 2.45
| Carte micro SD 32Go | Carte Micro-SD SanDisk Classe 10 |  |  | Kubii | https://www.kubii.com/fr/support-de-stockage/2794-1488-carte-micro-sd-sandisk-classe-10-3272496311411.html#/capacite_de_stockage-32_gb | 1 | - | 9 | 9
| Caméra | Caméra HQ officielle - Monture C vers CS |  |  | Kubii | https://www.kubii.com/fr/cameras-capteurs/2950-camera-hq-officielle-5056561800127.html | 1 | 48.75 | 58.5 | 58.5
| Clé USB 128 Go | Clé USB Lexar Clé Flash USB 3.1 S47 de la carte de périphérique 140-2 niveau 3, 128 Go, USB 3.1 |  |  | RS | https://fr.rs-online.com/web/p/cles-usb/2030102 | 1 | 37.96 | 45.552 | 45.552
| Objectif caméra | Objectif à Distance Focale Fixe Série UC 4 mm |  |  | Edmund Optics | http://edmundoptics.fr/p/4mm-uc-series-fixed-focal-length-lens/2966/ | 1 | 260 | 312 | 312 | IDS est moins cher
| Nappes caméra | Jeu de 3 nappes pour Pi Zero et Pi 5 RB-CAM-ZERO pour caméras MIPI-CSI |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-jeu-de-3-nappes-pour-pi-zero-et-pi-5-rb-cam-zero-35326.htm | 1 | 8.92 | 10.704 | 10.704
| Carte PCB | Epoxy brut 1 face 100 x 160 mm |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-epoxy-brut-1-face-233.htm | 1 | 2.08 | 2.496 | 2.496
| Connecteur 40 broches | Connecteur 2x20 broches HE40RPI pour Raspberry Pi |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-connecteur-2x20-broches-he40rpi-28118.htm | 2 | 3.79 | 4.548 | 9.096
| Bornier | Bornier ARK02Z 2 contacts - 5,0 mm |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-bornier-ark02z-39582.htm | 1 | 0.21 | 0.252 | 0.252
| Module GPS | Récepteur GPS miniature TEL0132 |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-recepteur-gps-miniature-tel0132-32438.htm | 1 | 16.58 | 19.896 | 19.896
| Buzzer | Buzzer SV12-5 3 à 6 Vcc - 87 dB |  | Mauvaise référence, ce buzzer ne fonctionne pas | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-buzzer-sv12-5-3832.htm | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.8
| Interrupteur ILS | Interrupteur ILS + boîtier 1 T - 3 x 3 x 14,5 mm |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-interrupteur-ils-boitier-19991.htm | 2 | 1.42 | 1.704 | 3.408
| LED rouge | Led 5 mm L53ID5 rouge - 5 Vcc |  | A priori pas besoin de résistance associée (mais devrait fonctionner en 5V et pas 3.3V) | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-l53id5-21464.htm | 1 | 0.42 | 0.504 | 0.504
| LED verte | Led 5 mm L53GD5 verte - 5 Vcc |  | A priori pas besoin de résistance associée (mais devrait fonctionner en 5V et pas 3.3V) | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-l53gd5-21466.htm | 1 | 0.42 | 0.504 | 0.504
| Résistances 220ohm | 10 résistances 1/4W 10 résistances 1/4W 220Ω |  | Inutile avec les LEDs plus haut | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-10-resistances-1-4w-220-8486-2568.htm | 1 | 0.17 | 0.204 | 0.204
| Résistances 1kohm | 10 résistances 1/4W 1,0kΩ |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-10-resistances-1-4w-1-0k-8486-2574.htm | 1 | 0.17 | 0.204 | 0.204
| Rallonge USB | cablecc Câble d'extension USB 3.0 Type-A mâle vers USB 3.0 Type-A Femelle 16 cm 5 Gbit/s 90 degrés (Angle vers Le Bas) |  |  | Amazon | https://www.amazon.fr/Cablecc-dextension-Femelle-degr%C3%A9s-Angled/dp/B07YD4NRW5/260-1026873-0868765 | 1 | - | 7.99 | 7.99
| Kit supports Raspberry Pi HAT | Geekworm Raspberry Pi Outil d’Installation 100 pcs/lot série M2.5 Hex Brass Spacer/Standoff + Écrou + vis Accessoires pour Raspberry Pi 5 / Raspberry Pi 4/3 B + / 3B / 3A + / Zero W |  |  | Amazon | https://www.amazon.fr/Geekworm-Raspberry-Installation-Hexagonale-Accessoires/dp/B07MN2GY6Y/ref=sr_1_21 | 1 | - | 11.89 | 11.89
| Connecteurs JST + pince à sertir | 0.08-1mm² Pince a Sertir, Preciva Outil de Sertissage AWG28-18 avec 1350 JST Connecteurs, Pince à Sertir JST pour PH/YH 2.0mm, XH/C3-R 2.54mm, JST/Molex IDE(5559)/ATX(5557) Brochage Connecteur |  |  | Amazon | https://www.amazon.fr/0-08-1mm%C2%B2-Preciva-Sertissage-Connecteurs-Connecteur/dp/B0CVVXWQV1 | 1 | - | 29.99 | 29.99
| Cosses + pince à sertir | Aissom Pince à Sertir,Pinces à Sertir à Cliquet a 0.5-10mm²,Pince à Cosse de Câblevec Cosse Electrique 1200pcs,Auto-Réglable pour soudage électrique ou les industries électriques. |  |  | Amazon | https://www.amazon.fr/Aissom-Electrique-Auto-R%C3%A9glable-%C3%A9lectrique-%C3%A9lectriques/dp/B0CZQKQK5L | 1 | - | 16.99 | 16.99
| Jeu de gaines thermo-rétractable | ASHINER Gaine Thermorétractable Câble Électrique - 580 Pièces Gaines Thermoretractables Ratio 2:1, Kit de Tube de Câble D'isolation Électrique (6 Couleurs, 11 Tailles) |  |  | Amazon | https://www.amazon.fr/ASHINER-Assortiment-thermor%C3%A9tractables-isolation-%C3%A9lectrique/dp/B08XXGNJHG | 1 | - | 11.99 | 11.99
| Jeu de rilsans | ERKO 100 pièces d'attaches de câble professionnelles 100 x 2,5 mm Poignée d'attache de câble couleur noire, résistante à la température |  |  | Amazon | https://www.amazon.fr/ERKO-100-professionnelles-r%C3%A9sistante-temp%C3%A9rature/dp/B08PQN6BGH | 1 | - | 1.99 | 1.99
| Vis caméra | X3 1/4" Vis de Fixation 1/4 pour Appareil Photo DSLR Trépied Monopode Plateau Rapide - ADAPTOUT Marque FRANÇAISE |  |  | Amazon | https://www.amazon.fr/Fixation-Appareil-Tr%C3%A9pied-Monopode-Plateau/dp/B074X453CY | 1 | - | 6.97 | 6.97
| Aimants néodymes carrée | Yizhet Puissant aimant néodyme super fort pour bricolage pour panneaux mur, réfrigérateur, tableau blanc - Aimant Neodyme Carré de 10X10X4mm (20PCS) |  |  | Amazon | https://www.amazon.fr/Yizhet-Puissant-Bricolage-r%C3%A9frig%C3%A9rateur-10X10X4mm/dp/B07H2BVXDL/ref=sr_1_11 | 1 | - | 9.99 | 9.99
| Cables électriques 20 AWG | FIL SILICONE 20 AWG / 0.5mm² ROUGE+NOIR 2X1M |  |  | Intermodel | https://www.intermodel.fr/rallonges-fils/3552-fil-silicone-20-awg-05mm-rougenoir-2x1m-intermodel-fil-prise-rallonge-a2pro-cable-fil-silicone-cable-silicone-silicon-wire.html | 1 | - | 1.3 | 1.3
| Bobine de filament PETG | PETG 3D filament Arianeplast fabriqué en France |  |  | Arianeplast | https://www.arianeplast.com/218-3d-filament-petg | 1 | - | 30 | 30
| Vis structure | TCHC M3X10 Inox A4 EF DIN 912 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-vis-a-tete-cylindrique-hexagonale-creuse-inox-a4-filetage-total-din-912-tchca4ef/#TCHC03/010A4EF | 4 | - | 0.07 | 0.28
| Vis fixation Rpi | TCHC M2.5X8 Inox A4 EF DIN 912 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-vis-a-tete-cylindrique-hexagonale-creuse-inox-a4-filetage-total-din-912-tchca4ef/#TCHC02.5/008A4EF | 2 |  | 0.13 | 0.26
| Scratch | [8 empty] | 0
| Outil pour couper les gaines | Outil de dénudage universel ErgoStrip® Knipex série 16 95 01 SB Câbles coaxiaux, de données, ronds et câbles étanches |  |  | RS | https://fr.rs-online.com/web/p/pinces-a-denuder/1245812?gb=s | 1 | 44.73 | 53.68 | 53.68
| Black Nylon Machine Screw and Stand-off Set – M2.5 Thread |  |  |  |  | https://www.adafruit.com/product/3299
| Hexagon socket head cap screw nuts kit M3 600 pieces |  |  |  |  | https://www.amazon.co.uk/Socket-Washers-Stainless-Machine-Assortment/dp/B0D56DWST2
[9 empty] | Total (TTC) | 665.89
Matériel d’étanchéité | Tube 3’’ Acrylic 15 cm | Watertight Enclosure Tube: 3" Locking Series, Acrylic 150mm | BR-101066 | Principal(1) & Batterie(1) | Rov Expert | https://rovexpert.fr/bluerobotics/364-watertightenclosure-tube-3-lockingseries-castacrylic-plastic-150mm-59-300m.html | 2 | 150 | 180 | 360
| Bride 3’’ | O-Ring Flange 3 inches (sealable) | BR-100647 | Principal(2) & Batterie(2) | Rov Expert | https://rovexpert.fr/bluerobotics/355-oring-flanges-3-locking-series-75-mm.html | 4 | 35 | 42 | 168
| Bouchon bride 0 trou | Aluminum End Cap (3″ Series) | BR-100949-999 | Batterie(1) | Rov Expert | https://rov-expert.fr/blue-robotics/353-aluminum-end-cap-3-series.html | 1 | 14 | 16.8 | 16.8
| Bouchon bride 4 trous | Aluminum End Cap with 4 Holes (3″ Series) | BR-100949-004 | Batterie(1) | Rov Expert | https://rovexpert.fr/bluerobotics/351-aluminum-endcap-with-4-holes-3-series.html | 2 | 14 | 16.8 | 33.6
| Hublot | Clear Acrylic End Cap (3″ Series) | BR-100630 | Principal(1) | Rov Expert | https://rovexpert.fr/bluerobotics/363-clear-acrylicend-cap-3-series.html | 1 | 15 | 18 | 18
| Switch ON/OFF | Switch | BR-100433 | Batterie(1) | Rov Expert | https://rovexpert.fr/bluerobotics/227-Switch.html | 1 | 25 | 30 | 30
| Pressure relief | M10 Enclosure Vent and Plug | BR-100783 | Principal(1), Batterie(1) & Moteur(1) | Rov Expert | https://rovexpert.fr/bluerobotics/288-m10-enclosurevent-andplug.html | 3 | 10 | 12 | 36
| Capteur TP | BAR30 HIGH RESOLUTION | BR-100586 | Principal(1) | Rov Expert | https://rovexpert.fr/bluerobotics/15-bar30-highresolution-300m-depthpressuresensor.html | 1 | 85 | 102 | 102
| Presse étoupe | WLP-M10-6.5MM-HC | BR-100870-165 | Principal(1) & Moteur(1) | Rov Expert | https://rov-expert.fr/blue-robotics/314-wetlink-penetrator-hc-1-pack-m10-65-mm.html | 2 | 12.5 | 15 | 30
| Presse étoupe | WLP-M10-8.5MM-HC | BR-100870-185 | Principal(1) & Moteur(1) | Rov Expert |  | 2
| Outil presse étoupe 1 | WetLink Plug Wrench (14 mm for 6 mm penetrator) | BR-100369-014 | Outillage | Rov Expert | https://rov-expert.fr/blue-robotics/298-wetlink-plug-wrench-14-mm-for-6-mm-penetrator.html | 1 | 20 | 24 | 24 | Outil
| Outil presse étoupe 2 | WetLink Assembly Block | BR-100686 | Outillage | Rov Expert | https://rov-expert.fr/blue-robotics/300-wetlink-assembly-block.html | 1 | 20 | 24 | 24 | Outil
| Bouchon pour connecteur mâle (partie 1) | Cobalt Series Dummy Plug | COB-1002 | Principal(1) & Batterie(2) & Moteur | Rov Expert | https://rov-expert.fr/blue-trail-engineering/81-cobalt-dummy-plug.html | 4 | 9 | 10.8 | 43.2
| Bouchon pour connecteur mâle (partie 2) | Cobalt Series Locking Sleeve | COB-1001 | Principal(1) & Batterie(2) & Moteur | Rov Expert | https://rov-expert.fr/blue-trail-engineering/80-cobalt-locking-sleeve.html | 4 | 9 | 10.8 | 43.2
| Bouchon pour connecteur femelle | Cobalt Series Dummy Cap | COB-1003 | Principal(1), Moteur(1) & Principal<->Moteur(2) | Rov Expert | https://rov-expert.fr/blue-trail-engineering/82-cobalt-dummy-cap.html | 4 | 7 | 8.4 | 33.6
| Connecteur mâle 3 pin power | Cobalt 3Power-pin Bulkhead Connector | COB-113P0-SS | Batterie(2) | Rov Expert |  | 2 | 46 | 55.2 | 110.4
| Connecteur mâle 4 pin | Cobalt 4-pin Bulkhead Connector | COB-1140-SS | Principal(1) & Moteur(1) | Rov Expert |  | 2 | 55 | 66 | 132
| Connecteur femelle + câble fils nus 3 pin power | Single ended Cable 3 pin power | COB-123P1 | Principal(1), Moteur(1), Recharge Batterie(1) | Rov Expert |  | 3 | 49 | 58.8 | 176.4
| Connecteur femelle + câble fils nus 4 pin | Single ended Cable 4 pin | COB-1241-SS | Récupération USB | Rov Expert |  | 1 | 61 | 73.2 | 73.2
| Double femelle + câble 4 pin | Double ended Cable 4 pin | COB-1341-SS | Principal <-> Moteur | Rov Expert |  | 1 | 115 | 138 | 138
[9 empty] | Total (TTC) | 1592.4
Caisson batterie | Cellules 18650 3450 mAh | Pile rechargeable spéciale 18650 Samsung S9009316342928 résiste aux courants élevés, à tête plate Li-Ion 3.6 V 3450 mAh |  |  | Conrad | https://www.conrad.fr/fr/p/pile-rechargeable-speciale-18650-samsung-s9009316342928-resiste-aux-courants-eleves-a-tete-plate-li-ion-3-6-v-3450-mah-1499572.html | 18 | 9.83 | 11.796 | 212.328 | Favoriser la récup.
| BMS 3S | Circuit de protection BMS 3S avec fonction d'équilibrage (OT3568) |  |  | Otronic | https://www.otronic.nl/fr/circuit-de-protection-bms-3s-avec-fonction-dequili.html | 1 | - | 2.5 | 2.5
| Chargeur 45W | Zolt 45W Adaptateur d’Alimentation Universel AC à DC 5V 6V 7.5V 9V 12V 13.5V 15V 1A 2A 3A Transformateur d'alimentation à Découpage avec 10 Connecteurs DC pour électroniques Ménagers, 3000mA Max. |  |  | Amazon | https://www.amazon.fr/Zolt-dAlimentation-Transformateur-dalimentation-%C3%A9lectroniques/dp/B0932Y7CXJ | 1 | - | 19.52 | 19.52
| Convertisseur 5V | Convertisseurs SUPERNIGHT Power Supply Transformer DC DC Step Down Voltage Reducer 12V~24V vers 5V 5A 25W dc Buck Converter Adjustable pour LED displays, Automotive, Electricity ect. |  |  | Amazon | https://www.amazon.fr/Supernight-Convertisseurs-Transformer-Adjustable-Electricity/dp/B079M9CHV9 | 1 | - | 16.32 | 16.32
| Connecteurs XT30 | YIXISI 15 Paires XT30 Batterie Connecteur, XT30 Connecteur mâle et Femelle, avec Thermorétractable Tube, pour RC Lipo Battery |  |  | Amazon | https://www.amazon.fr/YIXISI-Batterie-Connecteur-Femelle-Thermor%C3%A9tractable/dp/B0CF898DV3 | 1 | - | 8.99 | 8.99
| Bande de nickel | Plaque Nickel Bande Ruban 0,15 x 8 mm Bande de Nickel pour batterie 18650 Spot Soudure Compatible pour Spot Soudeur Mach |  |  | Amazon | https://www.amazon.fr/Plaque-batterie-Soudure-Compatible-Soudeur/dp/B09TT4KMLB | 1 | - | 9.99 | 9.99
| Ruban ESD | MMOBIEL Ruban Adhésif (20mm x 30m) - Ruban Polyimide Résistant à la Chaleur pour Sublimation Ruban de Pressage Thermique à Haute Température ESD pour HVAC Electronique Soudure Impression 3D etc. |  |  | Amazon | https://www.amazon.fr/MMOBIEL-Polyimide-longueur-Antistatique-R%C3%A9sistant/dp/B07W4KWKKB | 1 | - | 11.99 | 11.99
| Indicateur de charge 3S | 5 pièces Capacité de la batterie Indicateur de niveau de puissance Affichage bleu pour batteries Li-ion 3S 12.6V 18650 |  |  | Amazon | https://www.amazon.fr/TECNOIOT-Capacit%C3%A9-Indicateur-batteries-lithium-ion/dp/B09MS69PDJ/ref=sr_1_17 | 1 | - | 12.13 | 12.13
| Plaque d’essai | Plaque d'essais BCL050 50 x 100 mm bandes |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-plaque-d-essais-bcl050-6935.htm | 1 | 1 | 1.2 | 1.2
| Connecteurs XT60 Mâle | Embase mâle 30 A XT60M |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-embase-male-30-a-xt60m-39057.htm | 2 | 1 | 1.2 | 2.4
| Connecteurs XT30 Femelle | Fiche femelle 30 A XT60F |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-fiche-femelle-30-a-xt60f-38196.htm | 2 | 1 | 1.2 | 2.4
| Borniers | Bornier ARK02Z 2 contacts - 5,0 mm |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-bornier-ark02z-39582.htm | 3 | 0.21 | 0.252 | 0.756
| Interrupteurs ILS | Interrupteur ILS + boîtier 1 T - 3 x 3 x 14,5 mm |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-interrupteur-ils-boitier-19991.htm | 2 | 1.42 | 1.704 | 3.408
| Câbles d’équilibrage | Cordon JST PH femelle 4 cts JST4 vers fils - avec embase JST mâle à souder |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-cordon-jst-ph-femelle-4-cts-jst4-22571.htm | 1 | 1.83 | 2.196 | 2.196
| Câbles d’alimentation | FIL SILICONE 18 AWG / 0.82mm² ROUGE+NOIR 2X1M |  |  | Arianeplast | https://www.intermodel.fr/rallonges-fils/3551-fil-silicone-18-awg-082mm-rougenoir-2x1m-intermodel-fil-prise-rallonge-a2pro-cable-fil-silicone-cable-silicone-silicon-wire.html | 1 | - | 1.7 | 1.7
[9 empty] | Total (TTC) | 307.828
Caisson moteur | Connecteurs JST + pince à sertir |  |  | (déjà dans l’achat caisson principal)
| Cosses + pince à sertirCosses + pince à sertir |  |  | (déjà dans l’achat caisson principal)
| Jeu de gaines thermo-rétractable |  |  | (déjà dans l’achat caisson principal)
| Résistance 220ohm |  |  | (déjà dans l’achat caisson principal) mais inutile avec la LED plus bas
| Carte PCB | Epoxy brut 1 face 100 x 160 mm |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-epoxy-brut-1-face-233.htm | 1 | 2.08 | 2.496 | 2.496
| Support Arduino | Connecteur FH1X16 femelle 1 x 16 pts court |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-connecteur-fh1x16-24495.htm | 2 | 1.21 | 1.452 | 2.904
| Support driver moteur | Connnecteur FH1X8 femelle 1 x 8 pts court |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-connnecteur-fh1x8-22734.htm | 2 | 0.63 | 0.756 | 1.512
| Bornier | Bornier ARK02Z 2 contacts - 5,0 mm |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-bornier-ark02z-39582.htm | 1 | 0.21 | 0.252 | 0.252
| LED rouge | Led 5 mm L53ID5 rouge - 5 Vcc |  | Pas besoin de résistance associée | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-l53id5-21464.htm | 1 | 0.42 | 0.504 | 0.504
| Interrupteur ILS | Interrupteur ILS + boîtier 1 T - 3 x 3 x 14,5 mm |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-interrupteur-ils-boitier-19991.htm | 1 | 1.42 | 1.704 | 1.704
| Régulateur 5V | L78S05CV Régulateur 5V 2A |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-l78s05cv-14065.htm | 1 | 0.83 | 0.996 | 0.996
| Résistance 10kohm | 10 résistances 1/4W 10kΩ |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-10-resistances-1-4w-10k-8486-19.htm | 1 | 0.17 | 0.204 | 0.204
| Condensateur 100µF | Condensateur radial 100µF/25V |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-condensateur-radial-100uf-25v-11348.htm | 1 | 0.17 | 0.204 | 0.204
| Condensateur 0,1µF | Condensateur tantale 0,1µF/35V |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-condensateur-tantale-0-1uf-35v-3317.htm | 1 | 0.58 | 0.696 | 0.696
| Arduino Nano | Arduino Nano A000005 |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-arduino-nano-a000005-12422.htm | 1 | 21.58 | 25.896 | 25.896
| Driver moteur | Driver de moteur pas-à-pas DRV8825 2133 |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-driver-de-moteur-pas-a-pas-drv8825-2133-22273.htm | 1 | 13.92 | 16.704 | 16.704
| Moteur pas à pas | Moteur 17HS19-2004S1 pas-à-pas bipolaire |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-moteur-17hs19-2004s1-18355.htm | 1 | 16.25 | 19.5 | 19.5
| Support moteur | Support pour moteur pas-à-pas Nema 17 |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-support-pour-moteur-pas-a-pas-nema-17-20688.htm |  | 9.33 | 11.196 | 0
| Assortiment joints toriques | Assortiment de joints toriques FDS02 |  |  | Gotronic | https://www.gotronic.fr/art-assortiment-de-joints-toriques-fds02-19729.htm | 1 | 4.96 | 5.952 | 5.952
| Plexiglass 8mm | PMMA transparent incolore Coulé 8mm 1000x1000mm |  |  | Plexi Cindar | https://www.plexi-cindar.com/plaques-altuglass-plexiglas/436-plexiglas-transparent-incolore-coule-8mm.html | 1 | 80.53 | 96.636 | 96.636
| Colle plexiglass | Colle Plexiglas - Acrifix 192 |  |  | Plexi Cindar | https://www.plexi-cindar.com/accessoires/704-colle-plexiglass-acrifix-192.html | 1 | 8 | 9.6 | 9.6
| Axe principal M10 | TCHC M10X140 Inox A4 PF DIN 912 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-vis-a-tete-cylindrique-hexagonale-creuse-inox-a4-filetage-partiel-din-912-tchca4pf/#TCHC10/140A4PF | 1 | - | 3.9 | 3.9
| Ecrous nylstop M10 | Écrou Nylstop M10 Inox A4 DIN 985 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-ecrou-nylstop-inox-a4-din-985-ecrnyla4/#ECRNYL10A4 | 2 | - | 0.4 | 0.8
| Rondelles M10 | Rondelle "LL" Ø 10 Inox A4 NFE 25513 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-rondelle-ll-inox-a4-nfe-25513-ronlla4/#RONLL10A4 | 2 | - | 0.49 | 0.98
| Ecrou fermeture caisson | Écrou à Ailettes Forme Américaine M5 Inox A4 DIN 315 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-ecrou-a-ailette-inox-a4-ecraila4/#ECRAIL05A4 | 20 |  | 0.37 | 7.4
| Vis fermeture caisson | TCHC M5X25 Inox A4 EF DIN 912 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-vis-a-tete-cylindrique-hexagonale-creuse-inox-a4-filetage-total-din-912-tchca4ef/#TCHC05/025A4EF | 20 |  | 0.19 | 3.8
| Vis de pression couronne |  |  |  | Bricovis
Joint torique ouverture caisson
[9 empty] | Total (TTC) | 202.64
Cage et trépied | Plaque inférieur et supérieur 15mm | Panneau plastique recyclé 15mm |  | (sur devis) | Rehab |  | 0.5 | 148.5 | 178.2 | 89.1
| Tiges filetées M8 | Tige Filetée M8 Inox A4 DIN 976 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-tige-filetee-inox-a4-din-976-tigea4/#TIGE10A4 | 2 | - | 8.4 | 16.8
| Ecrous M8 | Écrou Hu M8 Inox A4 DIN 934 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-ecrou-hu-inox-a4-din-934-ecrhua4/#ECRHU08A4 | 28 | - | 0.14 | 3.92
| Rondelles M8 | Rondelle "L" Ø 8 Inox A4 NFE 25513 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-rondelle-l-inox-a4-nfe-25513-ronla4/#RONL08A4 | 28 | - | 0.15 | 4.2
| Anneau de relevage | Écrou à Anneau M8 Inox A4 DIN 582 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-ecrou-a-anneau-inox-a4-acca64631/#ECRANN08A4 | 1 | - | 3.94 | 3.94
| Vis pour anneau de relevage | TH M8X30 Inox A4 EF DIN 933 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-vis-a-tete-hexagonale-inox-a4-filetage-total-din-933-tha4ef/#TH08/030A4EF | 1 | - | 0.43 | 0.43
| Mousquetons | Mousqueton à Oeil 5 Inox A4 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-mousqueton-a-oeil-inox-a4-acca64913/#MOUOEIL05A4 | 6 | - | 3.84 | 23.04
| Ecrous Ailette pour berceau | Écrou à Ailettes Forme Américaine M4 Inox A4 DIN 315 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-ecrou-a-ailette-inox-a4-ecraila4/#ECRAIL04A4 | 20 |  | 0.34 | 6.8
| Vis pour berceau | TCHC M4X14 Inox A4 EF DIN 912 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-vis-a-tete-cylindrique-hexagonale-creuse-inox-a4-filetage-total-din-912-tchca4ef/#TCHC04/014A4EF | 20 |  | 0.11 | 2.2
| Vis pour berceau | TCHC M4X10 Inox A4 EF DIN 912 |  |  | Bricovis | https://www.bricovis.fr/produit-vis-a-tete-cylindrique-hexagonale-creuse-inox-a4-filetage-total-din-912-tchca4ef/#TCHC04/010A4EF | 20 |  | 0.09 | 1.8
| Trépied alu | Aluminium EN AW-5754 H111 |  | (sur devis) | Xometry |  | 1 | 1307.6 | 1569.12 | 1569.12 | Low-Techisable
| Plomb 1kg | Plomb de ceinture Sublest 1 kg |  |  | Nootica | https://www.nootica.fr/plomb-de-ceinture-sublest-1-kg.html | 6 | 7.99 | 9.588 | 57.528
| Bout | Cordage de pêche movline coulant 30 m |  | 15 m coulant | Nootica | https://www.nootica.fr/cordage-de-peche-movline-coulant-30-m.html | 0.5 | 25.99 | 31.188 | 15.594
| Bouée de surface | Bouée de mouillage Plastimo |  |  | Nootica | https://www.nootica.fr/bouee-plastimo-de-mouillage.html | 1 | 12.9 | 15.48 | 15.48
[9 empty] | Total (TTC) | 1809.952
Autre | Lunette de Calfat | Nuova Rade - Lunette de Calfat - Bathyscope – Démontable |  |  | TY boat | https://www.tyboat.com/achat/P-49221-plastimo-lunette-de-calfat-bathyscope-demontable.html | 1 | 63.5 | 76.2 | 76.2
[7 empty] | Total (TTC) pour 1 KIT KOSMOS |  |  | 3989.02